Abstrakt odborného článku „P. Design of chest cuirass for negative pressure ventilation of neonates“:

- Malinová, R.; Kudrna, P.; Rožánek, M.; Hospodková, P. Design of chest cuirass for negative pressure ventilation of neonates In: The 7th IEEE International Conference on E-Health and Bioengineering. Iasi: Gr. T. Popa University of Medicine and Pharmacy, 2019. ISBN bude přiděleno. Viz příloha 2.

Abstract v Aj:

Non-invasive external ventilation provides breathing support that is more akin to the physiological function of the lungs. Chest cuirass ventilator, which is available in the market, has not in portfolio cuirasses from patients under 1,8 kg, so it is not usable for neonatal patients. This project aims to design a cuirass for extremely immature infants that would provide ventilation support of the respiration using negative external pressure. The cuirass was made by technology of 3D printing.

Abstrakt v Čj:

Externí podtlaková neinvazivní ventilace poskytuje podporu dýchání, která se více podobá fyziologické funkci plic. Dostupný podtlakový ventilátor, který je k dispozici na trhu, nemá v portfoliu cuirasses od pacientů s hmotností nižší než 1,8 kg, takže není použitelný pro novorozence. Tento projekt si klade za cíl navrhnout cuirass pro extrémně nezralé děti, které by poskytovaly ventilační podporu dýchání pomocí negativního vnějšího tlaku. Cuirass byl vyroben technologií 3D tisku.